# АКТ

## передачи кабельных трасс под прокладку кабеля

г. ____________________
«_____ » ______________ 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель строительно-монтажной организации

ТОО  KBI Energy Group » Мастер мастер цеха ЭТО Джаныбеков Д.Ж. _________________________________________________

Представитель электромонтажной организации

ТОО «KBI Energy Group» Старший мастер цеха ЭТО Ахкамов А.И. __________________________________

составили настоящий акт о том, что произведен осмотр кабельных трасс, предназначенных для прокладки кабельных линий, и установлено следующее.

### 1. Передаваемые кабельные трассы

| № п/п | Наименование участка (помещение, этаж, оси) | Вид трассы (лоток, труба, короб и др.) | Протяженность, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛК 47 А, ряд а-Д, ось 35, | лоток | 47 | - |
| 2 | ЛК 47 Б, ряд а-Д, ось 40,отметка +35,100 | лоток | 47 | - |
| 3 | РУСН 0,4 кВ ЭСФ № 7, ряд Г-Д, ось 36-39, отметка +35,100 | лоток | 92 | - |
| 4 | ЛК 48 А, ряд а-Д, ось 40, отметка +35,100 | лоток | 47 | - |
| 5 | ЛК 48 Б, ряд А-Д, ось -45,отметка +35,100 | лоток | 47 | - |
| 6 | РУСН 0,4 кВ ЭСФ № 8, ряд Г-Д, ось 41-44, отметка +35,100 | лоток | 106 | - |

### 2. Результаты осмотра

В ходе осмотра установлено:

- кабельные трассы смонтированы в соответствии с проектной документацией;

- крепление кабельных лотков (коробов, труб) выполнено надежно;

- трассы очищены от строительного мусора и посторонних предметов;

- проходы через строительные конструкции подготовлены;

- препятствий для выполнения работ по прокладке кабеля не имеется;

- кабельные трассы готовы / не готовы к выполнению работ по прокладке кабеля.

### 3. Замечания

При отсутствии замечаний указывается: «Замечаний нет».

### 4. Заключение

Кабельные трассы переданы Подрядчику для выполнения работ по прокладке кабельной продукции.

Настоящий акт составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

### Подписи сторон

| Представитель строительно-монтажной организации ТОО KBI Energy Group » | Представитель электромонтажной организации ТОО «KBI Energy Group» |
| --- | --- |
| ______________________________________ | ___________________________________ |
| (подпись, Ф.И.О.) | (подпись, Ф.И.О.) |