АКТ

Готовности строительной части помещений

Главный корпус. Кабельное хозяйство галерей ЛК 48 А ось 40, ЛК 48 Б ось 45, ряд Г-Д, отметка +35,100,  выполненных в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Болата Нуржанова»

(наименование и место расположения объекта)

«     » ________ 2026 г.

Комиссия в составе:

представителя генподрядной строительно-монтажной организации

Главный инженер проекта ТОО «Стандарт Энерго»                                             Коваленко С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

представителя субподрядной строительно-монтажной организации (в случаях выполнения работ субподрядной организацией)

Начальник цеха   МРЦ-3 ТОО  «KBI Energy Group»                                           Бисенгалиев Е.К.

(должность, фамилия, инициалы)

представителя электромонтажной организации

Старший мастер участка ТОО «KBI Energy Group»                                               Ахкамов А. И.

(должность, фамилия, инициалы)

произвела осмотр помещений (сооружений), передаваемых для производства   электромонтажных работ.

1.Для производства электромонтажных работ передаются:

Главный корпус. Кабельное хозяйство галерей ЛК 48 А ось 40, ЛК 48 Б ось 45, ряд Г-Д, отметка +35,100,

выполненных в ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Болата Нуржанова»

(наименование помещений, сооружений)

2.Помещения (сооружения) выполнены по

ТОО «КФ КОТЭС» Чертеж № 5-2014-10-АР5

(наименование проектной организации, № чертежа)

Помещения (сооружения) выполнены по проекту с учетом строительных заданий и соответствуют требованиям СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СП РК ЕN 1993-1-1:2005/2011 Проектирование стальных конструкций . Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий, Национальное приложение НП к СП РК ЕN 1993-1-1:2005/2011.

3. Недоделки, препятствующие началу электромонтажных работ отсутствуют.

Представитель генподрядной строительно-монтажной

организации                                                                        ____________________ Коваленко С.В.

(подпись            расшифровка подписи)

Представитель субподрядной строительно-монтажной

организации                                                                        __________________ Бисенгалиев Е.К.

(подпись            расшифровка подписи)

Представитель электромонтажной

организации                                                                        ____________________ Ахкамов  А.И.

(подпись            расшифровка подписи)